ФЕДЕРАЛЬНАЯ   АНТИМОНОПОЛЬНАЯ   СЛУЖБА

## УПРАВЛЕНИЕ

## Федеральной антимонопольной службы по Омской области

пр-кт  К. Маркса, 12 А, г. Омск, 644010,  e-mail: to55@fas.gov.ru                               тел. (3812) 32-06-96, факс (3812) 32-06-96

Решение № 03-10.1/356-2014

о признании жалобы необоснованной

| 10 июля 2014 г. | г. Омск |
| --- | --- |

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской области (далее - Комиссия) в составе:

Шмаковой Т.П. - заместителя руководителя управления,  Председателя Комиссии;

Вормсбехера А.В. – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии;

Шевченко А.Н. – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии,

рассмотрев жалобу ООО «Строительная компания «Альянс» (далее – заявитель, Общество) на действия ФГБОУ ВПО «СибГУФК» и его единой комиссии (далее – заказчик, единая комиссия) при проведении электронного аукциона  на выполнение работ по замене оконных и дверных блоков на блоки из ПВХ профилей. Манеж легкоатлетический (северное крыло) ФГБОУ ВПО СибГУФК (извещение № 0352100009914000068),

в присутствии представителей:

заказчика –;

заявителя –

,

УСТАНОВИЛА:

1. В  Омское УФАС  России  поступила жалоба заявителя (вх. № 03-7098 от 03.07.2014), из которой следует, что единая комиссия при принятии решения об отказе в допуске к участию в аукционе необоснованно указала в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 23.06.2014 (далее – Протокол), что по позициям № 2 и № 3 «Плиты подоконные» значения показателя «По приведенному сопротивлению теплопередаче», указанные заявителем, не соответствуют требованиям ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия» (далее – ГОСТ 30673-99).

По мнению заявителя, «Никакие специальные требования для приведенного Заказчиком сопротивления теплопередаче на предложенные нашей компанией позиции № 2 и № 3 «Плиты подоконные» ГОСТ 30673-99 не устанавливает!

Следовательно, заявленные заказчиком в аукционной документации требования к «Плитам подоконным» неправомерны и противоречат действующим нормативным актам, а отказ в участии в электронном аукционе является незаконным».

2. На запрос Омского УФАС России (исх. №5943 от 07.07.2014) заказчиком были представлены отзыв на жалобу (вх. № 7262 от 08.07.2014) и материалы закупки (вх. № 7263 от 08.07.2014).

- Из представленных материалов и информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) следует, что 09.06.2014 на официальном сайте были размещены извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе с начальной (максимальной) ценой контракта 1352377,94 руб.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 23.06.2014 было подано 20 заявок, при этом к участию в аукционе допущены три участника закупки.

Согласно протоколу аукциона от 26.06.2014 в аукционе приняли участие два участника аукциона.

Как следует из протокола подведения итогов от 30.06.2014, победителем признано  ООО «ТЭМП» с ценой контракта 1345616,05 руб.

- 3. В результате рассмотрения жалобы, представленных материалов, пояснений представителей сторон и осуществления в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) внеплановой проверки Комиссия установила следующее.

На основании пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с пунктом 6 документации об электронном аукционе объем и условия выполнения работ установлены в разделе II «Техническое задание» документации об электронном аукционе, в котором указано, что «выполнение работ по замене оконных и дверных блоков на блоки из ПВХ профилей. Манеж легкоатлетический (северное крыло) ФГБОУ ВПО СибГУФК, объем выполняемых работ указаны в Приложении № 1 локальный сметный расчет №14/14», № 2 в ведомости объемов работ № 14/14, № 3 Перечень материалов к документации об электронном аукционе (прикреплены отдельным файлом)».

Указанные приложения размещены на официальном сайте, что позволяло участникам закупки определить условия исполнения контракта.

В Приложении № 3 «Перечень материалов» к документации об аукционе заказчик были установлены требования к техническим (качественным) характеристикам товара (материалов), применяемых при выполнении работ. В позициях № 2 и № 3 «Плиты подоконные» заказчик указал: «По приведенному сопротивлению теплопередаче профили должны быть первого или второго класса», при этом заказчик установил, что данная качественная характеристика товара должна соответствовать  требованиям ГОСТ 30673-99.

Изучив заявку Общества, Комиссия установила, что в данных позициях заявитель указал приведенное сопротивление теплопередаче профиля класса 1 - 0,70 м2 х оС/Вт, что не соответствовало требованиям ГОСТ 30673-99, т.к. классу 1 соответствует приведенное сопротивление теплопередаче профиля 0,80 м2  х о С/Вт и выше, что и было отражено в протокола рассмотрения первых частей заявок от 23.06.2014.

Комиссия не согласилась с аргументами заявителя о том, что ГОСТ 30673-99 не устанавливает «специальные требования для приведенного  заказчиком сопротивление теплопередаче на предложенные нашей компанией позиции № 2 и № 3 «Плиты подоконные», соответственно у единой комиссии не было оснований для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе.

Как следует из Раздела I «Область применения» ГОСТ 30673-99: «Настоящий стандарт распространяется на профили поливинилхлоридные белого цвета, окрашенные в массе, для оконных и дверных блоков (далее – профили), изготавливаемые способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида повышенной ударной вязкости и стойкости к климатическим воздействиям.

Требования настоящего стандарта распространяются также на поливинилхлоридные профили, изготавливаемые способом экструзии и предназначенные для комплектации оконных и дверных блоков (наличники, подоконные доски, соединители, расширители и др.)».

Согласно пункту 4.6 ГОСТ 30673-99 «По приведенному сопротивлению теплопередаче профили  (комбинации профилей без усилительных вкладышей с установленными уплотняющими прокладками) подразделяют на классы:

Класс 1  - приведенное сопротивление теплопередаче св. 0,80 м 2 х оС/Вт;

Класс 2  -               «                      «                     «          0,70-0,79 м 2 х оС/Вт;

Класс 3  -               «                      «                     «          0,60-0,69 м 2 х оС/Вт;

Класс 4  -               «                      «                     «          0,50-0,59 м 2 х оС/Вт;

Класс 5  -               «                      «                     «          0,40-0,49 м 2 х оС/Вт».

Кроме того, заказчик представил копии сертификатов соответствия,  выданных органами по сертификации изготовителям подоконных досок: ООО «Производственная компания «Проплекс» (Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.00032  ТР 0622852 со сроком действия до 06.08.2014) и ООО  СП «Витраж» (Сертификат соответствия № C-RU.ПБ57.В.00957  ТР 0657157 со сроком действия до 06.08.2014), согласно которым доски подоконные из ПВХ, выпускаемые по ГОСТ 30673-99 соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

В связи с вышеуказанным Комиссия признала необоснованным довод заявителя об отказе Обществу в допуске к участию в аукционе.

- На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 1 части 3, частью 4 и пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона о контрактной системе, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

Признать необоснованной жалобу ООО «Строительная компания «Альянс» на действия ФГБОУ ВПО «СибГУФК» и его единой комиссии при проведении электронного аукциона  на выполнение работ по замене оконных и дверных блоков на блоки из ПВХ профилей. Манеж легкоатлетический (северное крыло) ФГБОУ ВПО СибГУФК (извещение № 0352100009914000068).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

| Председатель Комиссии | Т.П.Шмакова |
| --- | --- |
| Члены Комиссии: | А.В.Вормсбехер |
|  | А.Н.Шевченко |