ФЕДЕРАЛЬНАЯ   АНТИМОНОПОЛЬНАЯ   СЛУЖБА

## УПРАВЛЕНИЕ

## Федеральной антимонопольной службы по Омской области

пр-кт  К. Маркса, 12 А, г. Омск, 644010,  e-mail: to55@fas.gov.ru                               тел. (3812) 32-06-96, факс (3812) 32-06-96

Решение № 03-10.1/522-2014

о признании жалобы необоснованной

| 01 октября 2014 г. | г. Омск |
| --- | --- |

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской области (далее - Комиссия) в составе:

Шмаковой Т.П. – заместителя руководителя управления, Председателя Комиссии;

Шевченко А.Н. – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии;

Вормсбехера А.В. – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии,

рассмотрев жалобу индивидуального предпринимателя Кравец Е.Б. (далее – Заявитель) на действия ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет» и его аукционной комиссии (далее – аукционная комиссия, Заказчик) при осуществлении закупки «Поставка кондиционеров (сплит-систем)» путем проведения электронного аукциона (извещение № 0352100001314000352) (далее – электронный аукцион),

в присутствии <…>,

УСТАНОВИЛА:

1. В  Омское  УФАС  России  поступила жалоба Заявителя (вх. № 10444 от 25.09.2014), в которой указано, что аукционная комиссия нарушила требования Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), неправомерно отказав ему в допуске к участию в аукционе.

2. На запрос Омского УФАС России (исх. № 03-9109 от 25.09.2014) Заказчиком были представлены материалы закупки (вх. № 10630 от 30.09.2014).

- Из представленных материалов и информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) следует, что 08.09.2014 на официальном сайте были размещены извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе с начальной (максимальной) ценой контракта 542250 рублей.

- В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 22.09.2014 указано, что поступило двенадцать заявок, трем участникам закупки отказано в допуске к участию в аукционе, в том числе Заявителю.

- Согласно протоколу проведения аукциона от 24.09.2014 шесть участников закупки приняли участие в аукционе, наименьшую цену 400866,25 руб. предложил участник № 7.

- В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона от 25.09.2014 заявки всех участников закупки признаны соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе. Победителем признано ООО «ОМЭЛИКА».

- 3. В результате рассмотрения жалобы, представленных материалов, пояснений представителей сторон и осуществления в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия установила следующее:

3.1. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.

Данное требование было установлено Заказчиком в пункте 3.3.2.1 документации об аукционе.

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Исходя из требований части 4 статьи 67 Федерального закона о контрактной системе, участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

В Приложении № 1 «Техническое задание» к документации об аукционе Заказчиком были установлены  функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики и показатели, позволяющие определить соответствие используемых при выполнении работ товаров установленным заказчиком требованиям, например:

| № п/п | Наименование продукции | технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Midea MS11D-18HRN1 | кондиционер настенного типа сплит-система, с функциями охлаждения и обогрева, мощность в режиме обогрева не менее 5,42 кВт, в режиме охлаждения не менее 5,28 кВт, уровень шума не более 44 дБ, максимальный расход воздуха внутреннего блока не более 780 м3/ч, Размеры (ШхВхГ) не более 910х780х200 функция автоматической очистки испарителя внутреннего блока, фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр, наличие пульта дистанционного управления с функцией локального комфорта, потребляемая мощность в режиме обогрева не более 1,84 кВт, потребляемая мощность в режиме охлаждения не более 2,02 кВт. Главный корпус – 3 этаж |

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 22.09.2014 указано, чтоучастнику № 6 отказано в допуске к участию в аукционе по следующему основанию:

«Заявке участника с порядковым номером  8783484 на основании п/п. «б» п.1 ч. 3 ст. 66 ФЗ-44 от 05.04.2013 г., в связи с отсутствием, в предлагаемом к поставке Товаре, функции автоматической очистки испарителя внутреннего блока, предусмотренной требованиями аукционной документации».

Изучив первые части заявок всех участников закупки, Комиссия установила, что в заявке данного участника, в том числе указано следующее:

| № п/п | Наименование продукции | технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Midea MS11D-18HRN1 | кондиционер настенного типа сплит-система, с функциями охлаждения и обогрева, мощность в режиме обогрева 5,42 кВт, в режиме охлаждения 5,28 кВт, уровень шума 44 дБ, максимальный расход воздуха внутреннего блока 780 м3/ч, Размеры (ШхВхГ) 910х780х200, фильтр с ионами серебра, формальдегидный фильтр, наличие пульта дистанционного управления, потребляемая мощность в режиме обогрева 1,69 кВт, потребляемая мощность в режиме охлаждения 2,02 кВт. Главный корпус – 3 этаж Производитель: Компания Midea Consumer Electric Manufacturing Co.Ltd., Китай |

В своей жалобе Заявитель утверждает:

«В аукционной документации в разделе «техническое задание» указана опция кондиционеров (сплит-систем), которая отсутствует в данных видах товара, не производят такие модели с функцией автоматической очистки испарителя внутреннего блока, а именно: кондиционеры Midea MSI 1D-18HRN1, Midea MSI ID-12 HRN1, Midea MS11D-09 HRN1, Midea MS11D-07 HRN1, Midea MUB-24 HR, Midea MUB-36 HR не имеют функции автоматической очистки испарителя внутреннего блока. Аналоги данного товара так же не имеют такой функции».

В возражениях на доводы жалобы Заказчиком даны пояснения:

«В составе требований к поставляемым кондиционерам было предъявлено требование о наличии опции «автоматической очистки испарителя внутреннего блока», которая не входит в состав базовой комплектации и предоставляется дополнительно, что подтверждается представленной в комплекте документов на проверку копией инструкции по эксплуатации кондиционеров «Midea».

В описании характеристик поставляемых кондиционеров в предложении участника (рег.№ 8783484) электронного аукциона отсутствовала информация о наличии данной опции, в связи с чем, единой комиссией было принято решение о несоответствии заявки требованиям технического задания аукционной документации и отклонение данного участника».

Исходя из изложенного, Комиссия считает, что поскольку Заявитель не указал в своей заявке один из требуемых показателей товара – «наличие функции автоматической очистки испарителя внутреннего блока», то аукционная комиссия правомерно отказала Заявителю в допуске к участию в аукционе, в связи с чем, жалоба признается необоснованной.

3.2.  Пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В нарушение указанных норм в Приложении № 1 «Техническое задание» к документации об аукционе Заказчик необоснованно указал товарный знак «Midea» требуемых к поставке кондиционеров, поскольку имелась реальная возможность точно и четко описать характеристики объекта закупки без указания на товарный знак.

При этом Комиссия отмечает, что заказчиком не представлено надлежащих документальных доказательств об обязательном наличии у кондиционеров данного класса (Midea MS11D-HRN1) функции «автоматической очистки испарителя внутреннего блока», поскольку представленные возражения Заказчика и копия руководства по эксплуатации, распечатенная из сети Интеренет,  свидетельствуют о том, что функция самоочистки испарителя не входит в состав базовой комплектации кондиционеров данного класса, эта функция может предоставляться дополнительно. При этом Заказчиком не представлено доказательств того, что в обоснование начальной (максимальной) цены контракта заложена стоимость кондиционеров именно с данной дополнительной функцией.

Также Комиссия считает, что и предоставленный Заявителем официальный каталог кондиционеров «Midea» за 2013 год эксклюзивного дистрибьютора – компании Daichi www.daichi.ru также не может однозначно свидетельствовать о том, что у кондиционеров серии 11D типа «Neola» отсутствует функция «самоочистка внутреннего блока», поскольку в самом каталоге на странице 56 дословно указано: «Информация, представленная в каталоге, является справочной. Технические характеристики, внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления».

3.3. В силу части 5-8 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе в проект государственного контракта включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Частью 5 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе установлено, что В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Вместе с тем, в пункте 8.3 проекта контракта содержатся условия об исчислении пеней и штрафов, не соответствующие указанным нормативным правовым актам.

- На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 1 части 3, частью 4 и пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона о контрактной системе, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать необоснованной жалобу индивидуального предпринимателя Кравец Е.Б. на действия заказчика – ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет» и его аукционной комиссии при осуществлении закупки «Поставка кондиционеров (сплит-систем) путем проведения электронного аукциона (извещение № 0352100001314000352).

2. Признать в действиях ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»  нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 33, частей 5, 7 и 8 статьи 34, пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе.

3. В соответствии с частью 22 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе выдать  ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет» предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. По фактам выявленных нарушений законодательства о размещении заказов передать материалы рассмотрения жалобы должностному лицу Омского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

| Председатель Комиссии | Т.П.Шмакова |
| --- | --- |
| Члены Комиссии: | А.Н Шевченко |
|  | А.В.Вормсбехер |