Исх. № б/н от  17.01.2018  г.

Руководителю Управления

Федеральной антимонопольной

службы по Омской области

644043, г. Омск,

Карла Маркса просп., 12a,

E-mail: to55@fas.gov.ru

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервисАвтоматика»

Место нахождения: 644521, Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш., ул. Школьная, д. 2

Фактический/почтовый адрес: 644123, г. Омск, ул. Конева, д. 14

e-mail: rssavtomatika@yandex.ru

Тел./факс: (3812) 433-700

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, ответственное должностное лицо Уполномоченного органа

Главное управление контрактной системы Омской области, Российская Федерация, 644002, г. Омск, Красный путь, 5, guks@omskportal.ru, «…», +7(3812)79-09-78

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, ответственное должностное лицо Государственного заказчика (далее – Заказчика)

Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»; место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 644001, Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 69; номер контактного телефона/факса: +7(3812)361576; адрес электронной почты: goa@obr55.ru; ответственное должностное лицо: «…».

Сведения о закупке:

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок

Реестровый номер: 0852200000618000009

Объект закупки: 	Оказание услуг по строительному водопонижению на объекте "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 884,20  рублей

Применимое право: Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе».

Доводы жалобы:

06.02.2018 Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) были размещены извещение и документация о проведении запроса котировок на оказание услуг по строительному водопонижению на объекте «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш».

В соответствии с требованиями извещения и документации о проведении запроса котировок дата и время окончания подачи заявок и вскрытия конвертов с заявками назначены на 16.02.2018 в 10:00 (по местному времени).

Полагаем, что документация о проведении запроса котировок  разработана с нарушением требований Федерального закона «О контрактной системе» в виду следующего.

# 1) Так в Извещении о проведении запроса котировок  Заказчик устанавливает следующие сроки оказания услуг:

# Срок (график). начало срока – 22.02.2018 (00-00 ч); окончание срока – 26.02.2018 (24-00ч).

# Одновременно с этим в котировочной документации Заказчиком продекларировано следующее:

# Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

# При этом, учитывая вышеизложенное, дата вскрытия конвертов с котировочными заявками назначена на 16.02.2018, следовательно, даже если Заказчик опубликует протокол рассмотрения и оценки заявок в тот же самый день, то участник сможет подписать контракт не ранее 24.02.2018 (17.02.2018+7 дней=24.02.2018)  и не позднее 12.03.2018 (17.02.2018+20 дней=09.03.2018, но поскольку данная дата является выходным днем, днем подписания контракта должен быть ближайший следующий за ним рабочий день, то есть 12.03.2018).

# Таким образом, условия и даты заключения контракта никак не соотносятся со сроками оказания услуг, установленными Заказчиком (22.02.2018 (00-00 ч) - 26.02.2018 (24-00ч)), что вводит участников закупки в заблуждение, препятствует корректному формированию заявки, в виду наличия противоречивых сведений в извещении о проведении запроса котировок.

# 2) Так Заявитель отмечает, что Заказчиком в составе Технического задания установлено следующее:

| Объемы оказываемых услуг | Оказание услуг по строительному водопонижению верхнего подходного канала шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822»,(аналог) производительностью 318 м3/час – 3 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению верхней головы шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822» (аналог), производительностью 318 м3/час – 2 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению камеры шлюза: - насос погружной скважинный «ЭЦВ 8-25-55» (аналог), производительностью 25 м3/час – 15 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению нижней головы шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822» (аналог), производительностью 318 м3/час – 4 шт.; - насос погружной фекальный «Иртыш ПФ1» (аналог), производительностью 25 м3/час – 1 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению нижнего подходного канала шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822» (аналог), производительностью 318 м3/час – 5 шт.; - насос поршневой «ВВА Pumps PT-90E-SF» (аналог), производительностью 90 м3/час – 3 шт.; - насос погружной фекальный «Иртыш ПФ1» (аналог), производительностью 25 м3/час – 1 шт. |
| --- | --- |

# При этом Заявитель отмечает, что согласно положениям проектной документации, расположенной в составе котировочной документации установлено, следующее «в виду высокой геометрической высоты подъема воды сбрасываемой от средств водопонижения, с целью повышения эффективности их работы, проектом предусматривается сброс воды в реку Иртыш через зумпфы перекачки, оборудуемые имеющимися на строительной площадке насосами Tsurumi KRS822»

# Также в составе проектной документации установлена сводная таблица с перечнем насосного оборудования, установленного на объекте Заказчика:

# Следовательно, учитывая положения проектной документации, Заявитель делает вывод о том, что ему надлежит выполнить демонтаж насосного оборудования Заказчика и установить насосы согласно перечню, указанному в Техническом задании.

# При этом Заявитель отмечает, что Заказчиком не предусмотрено проведение демонтажных работ оборудования, только лишь поставка, установка и работы по водопонижению.

# Отсутствие данных работ в Техническом задании вводит участников закупки в заблуждение и не позволяет должным образом подготовить заявку на участие в запросе котировок, а также создает преимущественные условия отдельным участникам электронного аукциона.

# Кроме того, Заявитель отмечает, что ни Техническим заданием, ни проектной документацией не предусмотрено расположение точек подключения к системам водоснабжения/водоотведения, а также точек подключения к электрическим сетям к которым надлежит подключать оборудование при проведении соответствующих работ.

# Факт отсутствия  данных положений в котировочной документации мы считаем, вводящим участников закупки в заблуждение, поскольку если сети водоснабжения/водоотведения не находятся на территории ведения Заказчика, то непонятно, кто должен брать на себя расходы по подключению оборудования .

# С учетом вышеизложенного, просим приостановить определение подрядчика по данному аукциону, рассмотреть настоящую жалобу по существу и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона «О контрактной системе.

# Приложение: 	1. Копия решения о назначении директора.

# 2. Копии документации об электронном аукционе.

С уважением,

«…»                                   				                                              «…»