Исх. № б/н от  17.01.2018  г.

Руководителю Управления

Федеральной антимонопольной

службы по Омской области

644043, г. Омск,

Карла Маркса просп., 12a,

E-mail: to55@fas.gov.ru

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервисАвтоматика»

Место нахождения: 644521, Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш., ул. Школьная, д. 2

Фактический/почтовый адрес: 644123, г. Омск, ул. Конева, д. 14

e-mail: rssavtomatika@yandex.ru

Тел./факс: (3812) 433-700

Наименование Государственного заказчика: казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Место нахождения: Российская Федерация, 644033, г. Омск, ул. Красный  Путь, 109.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 644033, г. Омск, ул. Красный  Путь, 109.

Адрес электронной почты:gidrouzel@inbox.ru

Ответственное должностное лицо Государственного заказчика– «…», номер контактного телефона 8(3812) 21-04-88

Информация о контрактной службе:

1) «…», телефон (3812) 21-22-40;

2) «…», телефон (3812) 27-53-28;

3) «…», телефон (3812) 24-81-57;

4) «…», телефон (3812) 27-54-43;

5) «…», (3812) 21-28-00;

6) «…» (3812) 94-87-93;

7) «…» (3812) 25-13-45;

8) «…» (3812) 21-33-01.

9). Зайцев Олег Анатольевич – заместитель начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла 8(3812) 21-04-88

Сведения о закупке:

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок

Реестровый номер: 0852200000618000010

Объект закупки: 	Оказание услуг по строительному водопонижению на объекте "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 884,20  рублей

Применимое право: Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе».

Доводы жалобы:

08.02.2018 Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) были размещены извещение и документация о проведении запроса котировок на оказание услуг по строительному водопонижению на объекте «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш».

В соответствии с требованиями извещения и документации о проведении запроса котировок дата и время окончания подачи заявок и вскрытия конвертов с заявками назначены на 20.02.2018 в 10:00 (по местному времени).

Полагаем, что документация о проведении запроса котировок  разработана с нарушением требований Федерального закона «О контрактной системе» в виду следующего.

# 1) Так в Извещении о проведении запроса котировок  Заказчик устанавливает следующие сроки оказания услуг:

# Срок (график). начало срока – начало срока – 27.02.2018 (00-00 ч); окончание срока – 03.03.2018 (24-00ч)..

# Одновременно с этим в котировочной документации Заказчиком продекларировано следующее:

# Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

# При этом, учитывая вышеизложенное, дата вскрытия конвертов с котировочными заявками назначена на 20.02.2018, следовательно, даже если Заказчик опубликует протокол рассмотрения и оценки заявок в тот же самый день, то участник сможет подписать контракт не ранее 28.02.2018 (21.02.2018+7 дней=28.02.2018)  и не позднее 13.03.2018 (17.02.2018+20 дней=13.03.2018).

# Таким образом, условия и даты заключения контракта никак не соотносятся со сроками оказания услуг, установленными Заказчиком (22.02.2018 (00-00 ч) - 26.02.2018 (24-00ч)), что вводит участников закупки в заблуждение, препятствует корректному формированию заявки, в виду наличия противоречивых сведений в извещении о проведении запроса котировок.

# 2) Так Заявитель отмечает, что Заказчиком в составе Технического задания установлено следующее:

| Объемы оказываемых услуг | Оказание услуг по строительному водопонижению верхнего подходного канала шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822»,(аналог) производительностью 318 м3/час – 3 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению верхней головы шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822» (аналог), производительностью 318 м3/час – 2 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению камеры шлюза: - насос погружной скважинный «ЭЦВ 8-25-55» (аналог), производительностью 25 м3/час – 15 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению нижней головы шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822» (аналог), производительностью 318 м3/час – 4 шт.; - насос погружной фекальный «Иртыш ПФ1» (аналог), производительностью 25 м3/час – 1 шт.; Оказание услуг по строительному водопонижению нижнего подходного канала шлюза: - насос дренажный «Tsurumi KRS-822» (аналог), производительностью 318 м3/час – 5 шт.; - насос поршневой «ВВА Pumps PT-90E-SF» (аналог), производительностью 90 м3/час – 3 шт.; - насос погружной фекальный «Иртыш ПФ1» (аналог), производительностью 25 м3/час – 1 шт. |
| --- | --- |

# При этом Заявитель отмечает, что согласно положениям проектной документации, расположенной в составе котировочной документации установлено, следующее «в виду высокой геометрической высоты подъема воды сбрасываемой от средств водопонижения, с целью повышения эффективности их работы, проектом предусматривается сброс воды в реку Иртыш через зумпфы перекачки, оборудуемые имеющимися на строительной площадке насосами Tsurumi KRS822»

# Также в составе проектной документации установлена сводная таблица с перечнем насосного оборудования, установленного на объекте Заказчика:

# Следовательно, учитывая положения проектной документации, Заявитель делает вывод о том, что ему надлежит выполнить демонтаж насосного оборудования Заказчика и установить насосы согласно перечню, указанному в Техническом задании.

# При этом Заявитель отмечает, что Заказчиком не предусмотрено проведение демонтажных работ оборудования, только лишь поставка, установка и работы по водопонижению.

# Отсутствие данных работ в Техническом задании вводит участников закупки в заблуждение и не позволяет должным образом подготовить заявку на участие в запросе котировок, а также создает преимущественные условия отдельным участникам электронного аукциона.

# Кроме того, Заявитель отмечает, что ни Техническим заданием, ни проектной документацией не предусмотрено расположение точек подключения к системам водоснабжения/водоотведения, а также точек подключения к электрическим сетям к которым надлежит подключать оборудование при проведении соответствующих работ.

# Факт отсутствия  данных положений в котировочной документации мы считаем, вводящим участников закупки в заблуждение, поскольку если сети водоснабжения/водоотведения не находятся на территории ведения Заказчика, то непонятно, кто должен брать на себя расходы по подключению оборудования .

# С учетом вышеизложенного, просим приостановить определение подрядчика по данному аукциону, рассмотреть настоящую жалобу по существу и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона «О контрактной системе.

# Приложение: 	1. Копия решения о назначении директора.

# 2. Копии документации об электронном аукционе.

С уважением,

«…»                                   				           			  «…»