Исх. № б/н от 10.06.2019  г.

Руководителю Управления

Федеральной антимонопольной

службы по Омской области

644043, г. Омск,

Карла Маркса просп., 12a,

E-mail: to55@fas.gov.ru

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервисАвтоматика»

Место нахождения: 644521, Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш., ул. Школьная, д. 2

Фактический/почтовый адрес: 644123, г. Омск, ул. Конева, д. 14

e-mail: rssaomsk@yandex.ru

Тел./факс: (3812) 433-700

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, ответственное должностное лицо Заказчика

Администрация Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области 646670, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, 3 Ответственное лицо: Специалист 1 категории Администрации Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области Гусарова Наталья Сергеевна 8(38169) 2-21-76 Эл.почта: admbgp@mail.ru

Сведения о закупке:

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Реестровый номер: 0152300026519000003

Объект закупки: 	Выполнение работ по благоустройству общественной территории (по ул. Советов, ул. Красноармейская (центральная часть поселка)), второй этап

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http: http://www.rts-tender.ru

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 330 079,60  рублей.

Применимое право: Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе».

Доводы жалобы:

27.05.2019 года Заказчик на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) разместил извещение и документация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории (по ул. Советов, ул. Красноармейская (центральная часть поселка)), второй этап.

Полагаем, что аукционная документация разработана с нарушением требований Федерального закона «О контрактной системе» в виду следующего.

# В п. 29 установлено:

| Камень бортовой | 37.1 | Назначение | - | Предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.2 | Тип | - | прямой рядовой | - |
|  | 37.3 | Класс бетона по прочности на сжатие | не менее В22,5 | - | - |
|  | 37.4 | Длина | должна быть не менее 1000 | - | мм |
|  | 37.5 | Высота | должна быть не менее 200 | - | мм |
|  | 37.6 | Ширина | не должна быть менее 80 | - | мм |

# В соответствии с ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» под описание «Предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов» под описание подходит только один вид бортового камня БР100.20.8, с размерными характеристиками 1000х200х80

# В соответствии с Письмом ФАС России от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16:

# В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

# Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

# 1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

# 2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

# При этом, следуя логике описания знака «должна быть не менее» Участник имеет указать право значение более установленного, однако, единственным возможным значением в соответствии с ГОСТ является 1000х200х80.

# Указанная позиция товара является примером, подобные несоответствия встречаются по всем позициям ТЗ.

# Также, например, в п.2 «Болт» Технического задания установлено следующее:

| 3.1 | Материал | должен быть сталь | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Класс точности | А; В | - | - |
| 3.3 | Резьба болта | М16; М20 | - | - |
| 3.4 | Номинальная длина болта | 65-80 | - | мм |
| 3.5 | Номинальный размер под ключ | 24,0 \ 30,0 | - | мм |
| 3.6 | Диаметр описанной окружности | не должен быть менее 26,17 | - | мм |

# При этом в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 установлено следующее:

# Настоящий стандарт устанавливает характеристики болтов с шестигранной головкой с резьбой от М1,6 до М64 включительно, класса точности А для резьбы от М1,6 до М24 и номинальных длин до 10d или 150 мм включительно, выбирая меньшее значение, и класса точности В для резьбы свыше М24 или номинальных длин свыше 10d или 150 мм, выбирая меньшее значение.

# Таким образом, Заявитель имеет право указать только исполнение «А», при этом исполнение «В» не применимо для резьбы болта «М16; М20».

# Следовательно, Заказчик  позволяет указать значения, соответствующие положениям Аукционной документации, но противоречащие, сформированной в Письме ФАС России от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16 правовой позиции.

# Таким образом, подобные нарушения вводят участников закупки в заблуждение и не позволяют должным образом подготовить первую часть заявки на участие в процедуре.

# С учетом вышеизложенного, Заявитель просит рассмотреть настоящую жалобу по существу и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона «О контрактной системе».

# Приложение:

# Копия решения о назначении директора.

С уважением,

Генеральный директор                                   				  А.М. Шкрумяк