

***Общество с ограниченной ответственностью «Модуль 54»***

*633102, НСО, г. Обь, ул. Арсенальная 1 корпус 1, офис 1*

*Телефон: (383) 213-42-47*

*Е-mail:* [*info@modul54.ru*](mailto:info@modul54.ru)

*р/с 407 028 100 611 201 005 75 Ф-л Новосибирский №2 ПАО Банк "ФК Открытие"*

*к/с 30101810350040000741, БИК 045004741*

*ИНН 5404488336, КПП 544801001*

*ОГРН 1135476105005*

Исх №009

От 13.08.2019

Адрес: 644010, г. Омск, пр. К. Маркса, 12А

Телефон/факс: (3812) 32-06-96  
E-mail: [to55@fas.gov.ru](mailto:to55@fas.gov.ru)

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,** **комиссии по осуществлению закупок.**

**Участник: ООО «Модуль 54»** *633102, НСО, г. Обь, ул. Арсенальная 1 корпус 1, офис 1*

*Телефон: (383) 213-42-47*

*Е-mail:* [*info@modul54.ru*](mailto:info@modul54.ru)

*р/с 407 028 100 611 201 005 75 Ф-л Новосибирский №2 ПАО Банк "ФК Открытие"*

*к/с 30101810350040000741, БИК 045004741*

*ИНН 5404488336, КПП 544801001*

*ОГРН 1135476105005*

*Директор Шатов Василий Викторович действующий на основании устава*

**ЗАКУПКА №0152200004719001243**

**Заказчик (далее - заказчик):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Электронный аукцион |
| **Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | РТС-тендер |
| **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | [http://www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru/) |
| **Размещение осуществляет** | Уполномоченный орган [ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ](http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01522000047) |
| **Наименование объекта закупки** | 25.11.10.000: Здания сборные из металла; |
| **Организация, осуществляющая размещение** | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **Почтовый адрес** | Российская Федерация, 644002, Омская обл, Омск г, УЛИЦА КРАСНЫЙ ПУТЬ, ДОМ 5 |
| **Место нахождения** | Российская Федерация, 644002, Омская обл, Омск г, УЛИЦА КРАСНЫЙ ПУТЬ, ДОМ 5 |
| **Ответственное должностное лицо** | Даньшин Денис Сергеевич |
| **Адрес электронной почты** | guks@omskportal.ru |
| **Номер контактного телефона** | 79-07-56 |
| **Дата и время начала подачи заявок** | 31.07.2019 15:06 |
| **Дата и время окончания подачи заявок** | 09.08.2019 09:00 |
| **Место подачи заявок** | http://www.rts-tender.ru/ |
| **Порядок подачи заявок** | Согласно п. 4.3 документации об электронном аукционе (приложение к настоящему извещению) |
| **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников** | 12.08.2019 |
| **Дата проведения аукциона в электронной форме** | 13.08.2019 |
| **Дата и время начала подачи заявок** | 31.07.2019 15:06 |
| **Дата и время окончания подачи заявок** | 09.08.2019 09:00 |
| **Место подачи заявок** | http://www.rts-tender.ru/ |
| **Порядок подачи заявок** | Согласно п. 4.3 документации об электронном аукционе (приложение к настоящему извещению) |
| **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников** | 12.08.2019 |
| **Дата проведения аукциона в электронной форме** | 13.08.2019 |

Комиссия Заказчика

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Н.В. Дохват |
| Зам. председателя комиссии | Л.А. Ивашинникова |
| Член комиссии | К.А. Евсеева |
| Член комиссии | Е.А. Тамп |
| Член комиссии | Н.А. Бабурова |

ЗАКАЗЧИК:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование*:* | Казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» |
| Место нахождения: | 644043, Омская обл, Омск г, ул. Красногвардейская, 42 |
| Почтовый адрес: | 644043, Омская обл, Омск г, ул. Красногвардейская, 42 |
| Адрес электронной почты: | oosz@bk.ru |
| Номер контактного телефона: | 7-3812-246809 |
| Ответственное должностное лицо: | Урайкина Галина Павловна, начальник отдела комплектации закупок |

В нарушение части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию первой части заявки в Аукционе.

ООО «МОДУЛЬ 54» подал заявку на участие в ОАЭФ от 31.07.2019 №0152200004719001243  на 25.11.10.000: Здания сборные из металла;. Однако комиссия ОАЭФ отклонила 1 часть заявки мотивировав это: На основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона отказать в допуске к участию в электронном аукционе, в связи с непредоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, пунктом 4.1 раздела I документации об электронном аукционе (далее – документация) – заявка участника закупки не содержит конкретные значения показателей товара, установленные разделом II документации, за исключением позиции (показателей): по позиции №1 «Модульный фельдшерско-акушерский пункт» («Основание», «Класс пожарной опасности в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», «Соответствие кабеля требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»», «Исполнение умывальников», «Фановые стояки»).

Однако ООО «Модуль 54» считает, что заявку составил правильно и в соответствии с требованиями заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| Аргументы Заказчика | Доводы ООО «Модуль 54» |
| На основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона отказать в допуске к участию в электронном аукционе, в связи с непредоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, пунктом 4.1 раздела I документации об электронном аукционе (далее – документация) – заявка участника закупки не содержит конкретные значения показателей товара, установленные разделом II документации, за исключением позиции (показателей): по позиции №1 «Модульный фельдшерско-акушерский пункт» («Основание», «Класс пожарной опасности в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», «Соответствие кабеля требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»», «Исполнение умывальников», «Фановые стояки»). | ООО «Модуль 54» при составлении заявки руководствовался Законом о контрактной системе и документами, инструкциями приложенными Заказчиком в составе документации к закупке.  У Заказчика имеется инструкция по заполнению 1 части заявки в которой сказано:  Участник закупки указывает конкретные значения показателей товара, *соответствующих значениям, установленным* ***в графе «Характеристики товара» таблицы раздела II «НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»****.*  **При этом неуказание значений показателей, которые не могут изменяться, означает согласие участника с условиями документации.**  При описании конкретных показателей, указанных в графе «Характеристики товара» таблицы раздела II «НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» со словом **«или»,** участнику необходимо указать одно значение показателя.  ООО «Модуль 54» в соответствии с требованиями Заказчика и его инструкцией указал все необходимые значения.  **Однако ООО «Модуль 54» не воспользовался рекомендуемой Заказчиком формой 1 части заявки.** А воспользовался формой ООЗ.  Пример того что опубликовал заказчик:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Показатели закупаемого товара, ед. изм. | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | | Тип конструкции | - | - | | Основание | бетонные блоки ФБС 9.5.6-Т по ГОСТ 13579-78 **или** ГОСТ 13579- 2018 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия» |  | | Количество блоков, шт | 15 | - | | Общая площадь помещений, м2 | 74 | - | | Этажность | - | - | | Высота помещений, мм | 2600 | - | | Степень огнестойкости строения | - | - | | Класс конструктивной пожарной опасности | - | - | | Расчетное электропотребление аналогичного модульного здания, кВт | - | - |   Из Заявки ООО «Модуль 54»   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Показатели закупаемого товара, ед. изм. | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | | Тип конструкции | - | - | | Основание | бетонные блоки ФБС 9.5.6-Т по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия» |  | | Количество блоков, шт | 15 | - | | Общая площадь помещений, м2 | 74 | - | | Этажность | - | - | | Высота помещений, мм | 2600 | - | | Степень огнестойкости строения | - | - | | Класс конструктивной пожарной опасности | - | - | | Расчетное электропотребление аналогичного модульного здания, кВт | - | - |   Исходя из вышеуказанного, заказчик просил выбрать там где **ИЛИ**  ООО «Модуль 54» выбрал и по этому пункту принят, а вот по пунктам ниже показатели общей площади, количеству блоков, высоты помещения был отклонен. При этом не понятно почему, в протоколе не указанно.  В инструкции Заказчика по заполнению 1 части заявки про эти графы нет никакой информации, а значит участник закупки ее принимает так как она есть.  Заказчик указал конкретный показатель количество блоков 15 шт, Общая площадь 74 м2 , Высота помещения 2600 мм.  Заказчик не указал диапазонные значения. Не может быть минимальное значение 15, а в максимальном значении прочерк, это понимается как четкий показатель к количеству. Не может быть максимальный показатель как бесконечность. Точно так же не может быть максимальный показатель в прочерке высота помещения минимальное значение 2600мм и максимальное в бесконечности (-) прочерк стоит. Если заказчик хотел получить какие-то другие значения, он должен был указать диапазонные значения и указать в разделе минимальное значение 2600 мм, а в разделе цифру максимального значения, например: 2800мм, тогда четко понятно было бы участникам закупки, что нужно выбрать одно значение или поставить свое. Но т.к. этого заказчиком не было сделано, то участником закупки указанные значения трактовались как неизменные, в связи с тем, что не указанны максимальные значения. И так по всем показателям, по которым отклонил заказчик участника закупки. Есть Письмо ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 "Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке" Где четко описано, что должен сделать Заказчик  1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;  **2) определить, в отношении, каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);**  Однако заказчик в своей инструкции этого не сделал.  Также есть решение Кировского УФАС России **№ 61/03-18-з от 26.02.2018 года, где жалоба была рассмотрена и принято решение о том, что жалоба обоснована. Заказчик не указал как нужно читать графы в инструкции по заполнению 1 части заявки.** |

На основании всего вышеизложенного считаем незаконным отклонение заявки ООО «Модуль 54» и просим:

1. Признать незаконными действия аукционной комиссии по отклонению заявки ООО «МОДУЛЬ 54».
2. Отменить протоколы рассмотрения 1 частей заявок.
3. Признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке.
4. Приостановить подписание контракта  Заказчиком
5. Провести внеплановую проверку заказчика.

Документы прилагаемые к жалобе:

1. Документ подтверждающий полномочия лица подписывающего документы без доверенности. (решение или протокол).

Директор ООО «Модуль 54» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шатов В.В.