В Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области г. Омск, проспект Карла Маркса, 12А

Копия Уполномоченному учреждению: Казенное учреждение Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения», почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71, 20, место нахождения: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, postczz@guks.omskportal.ru, Руденко Полина Викторовна, +7 (3812) 357-000 (13-46)

Копия Заказчику: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клинический онкологический диспансер" почтовый адрес/место нахождения; 644013, Омская обл., г. Омск Завертяева, 9 корпус 1; Черкашина Ольга Николаевна, +7-3812-989244, omonkol_mail@minzdrav.omskportal.ru

Жалоба

на действия Уполномоченного учреждения/Заказчика на положения ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

в связи с нарушением действующего законодательства.

Реестровый номер извещения: № 0852500000119001998

Способ размещения заказа: Электронный аукцион

Предмет электронного аукциона: Поставка аппаратов для воздушно-плазменной обработки по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 692 666,66 (семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек

| Информация об уполномоченном учреждении | Наименование Уполномоченного учреждения: Казенное учреждение Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» Место нахождения: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5 Почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 Телефон: +7 (3812) 357-000 (13-46) Электронная почта: postczz@guks.omskportal.ru Ответственное должностное лицо: Руденко Полина Викторовна |
| --- | --- |
| Информация о заказчике | Наименование Заказчика: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клинический онкологический диспансер" Место нахождения: 644013, Омская обл., г. Омск Завертяева, 9 корпус 1 Почтовый адрес: 644013, Омская обл., г. Омск Завертяева, 9 корпус 1 Телефон: +7-3812-989244 Электронная почта: omonkol_mail@minzdrav.omskportal.ru Ответственное должностное лицо: Черкашина Ольга Николаевна |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наименование электронной площадки: ООО "РТС-тендер" Адрес электронной площадки: http://www.rts-tender.ru/ |

Заявитель жалобы: Общество с ограниченной ответственностью «Системы мониторинга транспорта», ИНН/КПП 7404059404/740401001, юридический адрес: 456209 Челябинская обл., город Златоуст, улица им. А.С. Грибоедова 18-42, Тел.: +79049449998

04.10.2019 г. на Официальном сайте ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК была размещена закупка реестровый номер № 0852500000119001998.

- II.	НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Приложение № 1 к разделу II) в аукционной документации Уполномоченного учреждения/Заказчика содержит требования к товару, которые ограничивают количество участников электронного аукциона, что нарушает нормы, установленные в п.2 ч.1 ст.64 Закона 44-ФЗ и п.1 ч.1 ст.33 Закона 44-ФЗ. Техническое задание исключает возможность поставки любого аппарата, в том числе производства России, за исключением настольного аппарата STERRAD NX одного единственного производителя «Адвансд Стерилизейшн Продактс» (компании Johnson & Johnson, США). На Официальном сайте ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК так же размещен ответ Уполномоченного учреждения/Заказчика на запрос на разъяснения № 3 (далее Запрос) от потенциального участника аукциона, в котором Уполномоченное учреждение/Заказчик формально отвечает, что «функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки соответствуют товары как минимум двух производителей оборудования». Тем не менее, анализ информации о производителях, содержащейся в реестре Росздравнадзора, позволяет сделать вывод, что всего по данному виду медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией, зарегистрировано 23 мед.изделия, из которых в настольном исполнении всего 5 стерилизаторов из которых ни один не подходит под данное описание объекта закупки и данное описание сделано на конкретное оборудование конкретного производителя.
	Таким образом, документация об электронной аукционе, в части ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (совокупность значений показателей), противоречит нормам законодательства Российской Федерации:

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- ч. 1 ст. 33 ФЗ №44-ФЗ в описание объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

- ч. 2 ст. 8 ФЗ №44-ФЗ запрещается совершение действий, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки.

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- ст.17 ФЗ № 135-ФЗ запрещает действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

- Уполномоченное учреждение/Заказчик в ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ нарушили положения 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), а именно в соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона контрактной системе наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ). Дата начала обязательного применения позиции каталога (код позиции КТРУ 32.50.12.000-00000009): 01.07.2019 г. Согласно пункту 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила) заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ от 05.04.2013 г., которые не предусмотрены в позиции каталога. В соответствии с пунктом 6 Правил, в случае включения в описание объекта закупки дополнительной информации и дополнительных потребительских свойств, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога). В качестве примера Решение № 03-10.1/334-2018 Омское УФАС России.

Подача заявок по 09.10.2019_09:00 (местного времени),

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 10.10.2019.

Исходя из вышеизложенного просим Вас:

- Приостановить размещение закупки №0852500000119001998 до вынесения решения по существу жалобы.

- Признать настоящую Жалобу обоснованной.

- Провести проверку Заказчика/Уполномоченного учреждения и в случае обнаружения в их действиях нарушений, выдать предписание об их устранении путем внесения соответствующих изменений в документацию об электронном аукционе.

- Применить к лицам, допустившим нарушения, штрафные санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях.

- Направить копию решения по настоящей жалобе на электронный адрес.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 к разделу II документации об электронном аукционе (№0852500000119001998) Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара – 2 л.

2. Описание стерилизаторов в настольном исполнении из открытых источников – 11 л.

3. Разъяснение положений документации об электронном аукционе № 3 от 04.10.2019 Основание: Запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе – 3 л.

4. Решение № 03-10.1/334-2018 – 7 л.

5. РЕЕСТРОВАЯ ЗАПИСЬ № 32.50.12.000-00000009 из КТРУ – 3 л.

6. Решение по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа – 1л.

Директор ООО «СМТ»                                         Кащеев В.В.