ФЕДЕРАЛЬНАЯ   АНТИМОНОПОЛЬНАЯ   СЛУЖБА

## Управление по Омской области

пр. К. Маркса, 12 А, г. Омск, 644010, e-mail: to55@fas.gov.ru  тел.: (3812) 32-06-96, факс: (3812) 32-06-96

#### Р Е Ш Е Н И Е  № 04/38 - 14

Резолютивная часть оглашена 13 августа 2014 года,

изготовлено в полном объеме 27 августа 2014 года                                                             г. Омск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:

(К…) – и.о.руководителя управления, председателя комиссии;

(С…) - начальника отдела защиты конкуренции, члена комиссии;

(Н…)  - специалиста- эксперта отдела защиты конкуренции, члена комиссии;

(Ч…) - эксперта отдела защиты конкуренции, члена комиссии,

при участии:

представителя  ответчика ОАО «Омскэлектро» - (Н…) (доверенность от 25.03.2013 № 507 юр);

заявителя гр.(К…)  (предъявлен паспорт),

рассмотрев в заседании 8 и 13 августа 2014 года дело, возбужденное приказом Омского УФАС России от 18.07.2014 года № 152 по признакам нарушения сетевой организацией ОАО «Омскэлектро» (644027, г.Омск, ул. Л.Чайкиной) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о конкуренции), выразившегося в ущемлении интересов гр.(К…) при исполнении ОАО «Омскэлектро» (далее - Омскэлектро) обязательств сетевой организации по  договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОАО «Омскэлектро», путем нарушения требований  Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. № 861 (далее – Правила 861),

У С Т А Н О В И Л А:

Дело № 04/38-14 возбуждено на основании материалов проверки по заявлению гр. (К…)  о злоупотреблении доминирующим положением сетевой организацией Омскэлектро при осуществлении процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств  к электрическим сетям Омскэлектро по договорам о технологическом присоединении от 06.12.2013 г. № 12436/13 (с приложением ТУ № 12436/13); от 06.12.2013 г. № 12437/13 (с приложением ТУ № 12437/13). Из заявления гр.(К…) следует, что мероприятия по технологическому присоединению, подлежащие осуществлению ОАО «Омскэлектро» по п.10 Технических условий по двум договорам, не исполнены, чем ущемлены её интересы.

В заседании Комиссии Омского УФАС России гр.(К…) поддержала доводы, изложенные в заявлении и пояснила, что установленный в договорах срок выполнения Омскэлектро своих обязательств  (4 месяца) истек 24.04.2014 г., обязательства сетевой организацией не выполнены. В связи с отсутствием электрической энергии она не может завершить строительство жилых домов в теплое время года, как она рассчитывала, заключив договоры о технологическом приоединении со сроком исполнения Омскэлектро своих обязательств в течение 4-х месяцев со дня заключения договоров.  Омскэлектро не предлагало ей изменить срок по договорам, а в случае, если бы такое предложение поступило от сетевой организации, она бы его отклонила, поскольку считает, что срок по договорам определен  правильно, в соответствии с действующим законодательством. Договоры были подписаны без протоколов разногласий. Отметила, что расстояние от энергопринимающих устройств до электрических сетей Омскэлектро  фактически  менее 300 метров.  Настаивает на ущемлении её интересов в результате бездействия Омскэлектро. Считает, что запрос предложений о подборе подрядной организации для строительства линии электропередач Омскэлектро должно было начать раньше, учитывая  установленный для сетевой организации срок исполнения обязательств по договорам.

В заседании 13.08.2014 г. гр.(К...) представила копию письма в Омскэлектро от 11.08.2014 г. – уведомления  об исполнении  своих обязательств по договорам и ТУ (ОАО «Омскэлектро», вх.4839 от 11.08.2014 г.). Также в материалы дела представлены копии платежных документов (счет-фактур) об уплате заявителем  стоимости услуг Омскэлектро по техприсоединению, определенных  договорами, и распечатка на 2-х листах (в цветном изображении)  с официального сайта Росреестра, 2013 кадастровой карты места расположения земельных участков заявителя.

Материалы проверки по заявлению свидетельствуют о том, что между Омскэлектро и гр.(К...) были заключены  следующие договоры на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:

1)  Договор от 06.12.2013 г. № 12436/13 (далее – Договор  № 12436/13) , ТУ № 12436/13 от 06.12.2013 г. энергопринимающее устройство расположено по адресу: в 301 м юго – западнее относительно жилого дома по ул. 6-я Любинская, 34, с максимальной присоединяемый мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт, категория надежности 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,38 кВ.

Согласно пункта 2 договора, технологическое присоединение необъходимо для электроснабжения объекта: жилого дома, местоположение установлено в 301 м юго-западнее относительно жилогог по ул. 6-я Любинская, 34.

Размер платы  определен в разделе  III договора и составляет 3533, 63 руб., в соответствии с решеним РЭК по Омской области от 27.12.2012 г. № 59069, и заявителем не оспаривается.

Точка присоединения определена пунктом 7 ТУ  № 12436/13 от 06.12.2013 г.: вновь построенной  ВЛИ-0,4 кВ КТП-6189.

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 ТУ №12436/13 определены мероприятия, которые осуществляет Омскэлектро, по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей Омскэлектро для электроснабжения объектов заявителя, а именно:  в соответствии с ТУ № 12437/13 от 06.12.2013 года, выданными гр.(К...), (КТП-6189).

2) Договор от 06.12.2013 г. № 12437/13 (далее – Договор № 12437/13), ТУ № 12437/13 от 06.12.2013 г. энергопринимающее устройство расположено по адресу: в 328 м юго – западнее относительно жилого дома по ул. 6-я Любинская, 34.

Согласно пункта 2 договора, технологическое присоединение необъходимо для электроснабжения объекта: жилого дома, местоположение установлено в 328 м юго – западнее относительно жилого дома по ул. 6-я Любинская, 34.

Размер платы определен в разделе  III договора и составляет 124297,90 руб., в соответствии с решеним РЭК по Омской области от 27.12.2012 г. № 59069, и заявителем не оспаривается.

Точка присоединения определена пунктом 7 ТУ  № 12437/13 от 06.12.2013 г.: «вновь построенной  ВЛИ-0,4 кВ КТП-6189».

Подпунктом 10.1 пункта 10 ТУ №12437/13  определены мероприятия, которые осуществляет Омскэлектро, по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей Омскэлектро для электроснабжения объектов заявителя, а именно:

Строительство ЛЭП - 0,4 кВ от опоры № 21 КТП- 6189 до границ участка объекта (границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

Вышеуказанные договоры заключены 24.12.2013 г. (дата поступления договоров, подписанных заявителем, в Омскэлектро), со сроком исполнения Омскэлектро своих обязательств - 4 месяца со дня заключения договоров (п. 5. договоров).

Пунктами 6 договоров определено, что Омскэлектро обязуется надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Технические условия № 12436/13,  № 12437/13 от 06.12.2013 г. являются приложениями к договорам (соответственно,  № 12436/13  и  № 12437/13) , пунктами 10 (подпункт 10.1)  которых определены мероприятия, подлежащие выполнению сетевой организацией, пунктами 11 - мероприятия, подлежащие выполнению гр.(К...)

Омскэлектро письмом  от 06.05.2014 г. № 10-01-08\3735 сообщило гр.(К...) в ответ на её претензию от 24.04.2014 г. (ОАО «Омскэлектро», вх. № 2814 от 24.04.2014 г.), что строительство линии электропередач, согласно подпункта 10.1 пункта 10 ТУ №  12436/13, №  12437/13, будет осуществлено в срок до 30.06.2014 г.

В ответ письмом от 13.05.2014 г. исх. № 04-3680 Омскэлектро сообщило гр.(К...), что в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил 861 срок выполнения мероприятий, в случае нахождения  электросетевых объектов на расстоянии более 300 метров от границы участка (как в данном случае), составляет 1 год. «При заключении договора на технологическое присоединение, ОАО «Омскэлектро» сократило данный срок до 4 месяцев, исходя из интересов заявителя».

В ответе за запрос Омского УФАС России (письмо Омскэлектро от 27.05.2014 г. исх. № 10-01-08/4664) Омскэлектро сообщило информацию, аналогичную изложенной в письме от 13.05.2014 г. исх. № 04-3680.

Ответчиком в материалы дела представлены:

- копия договора на обеспечение технической эксплуатации бесхозяйных объектов  № 4139/ТЭК от 29.12.2012 г., заключенного между Омскэлектро и Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска;

- копии  рабочей документации Омскэлектро на строительство ЛЭП (воздушная линия о,4 кВ) от опоры № 21 КПТ-6189 до границ участка, датированная 2014 годом, из листа согласования которой следует, что  данная документация согласована с различными службами, организациями, департаментом городского хозяйства Администрации г.Омска в период  с 10 по 30 апреля 2014 г.;

- копия локального сметного расчета, согласованного заместителем генерального директора по строительству и общим вопросам в 2014 г., без даты;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Омскэлектро, утвержденное 26.12.2013 г., учредительные документы Общества:

-  копия извещения о проведении открытого запроса предложений № 169 (169-2005-14) от 20.05.2014 г. на право заключения договора на проведение работ по строительству ЛЭП (воздушная линия  0,4 кВ) от опоры № 21 КПТ-6189 до границ участка на объекте «Жилой дом, месторасположение установлено в 328 м ю.-з. относительно  дома по ул. 6-я Любинская,34. (дата  проведения итогов закупки: 27.05.2014 г.);

- копия  аналогичного извещения № 348 (348-0508-14) от 05.08.2014 г.;

- копия протокола заседания комиссии по определению поставщика материалов, исполнителя работ, услуг № 166 от 27.05.2014 г., из которого следует, что  процедура открытого запроса предложений  на выполнение работ по строительству вышеуказанной ЛЭП (срок выполнения работ: 2 квартал 2014 г.) признана несостоявшейся, в связи с тем, что не поступило ни одной заявки на участие;  копии аналогичных протоколов № 202 от 16.06.2014 г., № 267 от 16.07.2014 г., № 300 от 30.07.2014 г.;

- письменные пояснения Омскэлектро от 30.05.2014 г. исх. № 10-01-08/4802 (вх. № 5756 от 03.06.2014 г.), в которых ответчик сообщает о том, что до 27.05.2014 г. заявок  на участие  не поступило и о необходимости повторного размещения извещения о проведении открытого запроса предложений. В этом же письме Омскэлектро вновь указало, что срок выполнения мероприятий по договорам составляет 1 год, а указанный в договорах срок 4 месяца «отражает лишь типовой период исполнения в случае нахождения до 300 метров (на типовом бланке) и не может являться соглашением сторон по его изменению»;

- письменные пояснения Омскэлектро от 02.07.2014 г. исх. №  10-01-08/5823 (вх. № 6994 от 02.07.2014 г.) о проведении открытых запросов предложений 16.05.2014 г. и 04.06.2014 г., в ходе проведения которых заявок от участников не поступило; о подготовке документов для размещения нового запроса предложений.

Представитель ответчика в заседании Комиссии Омского УФАС России подтвердил доводы, изложенные в письменных пояснениях. Считает, что Омскэлектро не нарушило действующее законодательство, интересы гр.(К...) не были ущемлены. Заключить договор подряда со строительной организацией не представилось возможным, поскольку на неоднократно проведенные открытые запросы предложений не поступило ни одной заявки. Пояснил Комиссии, что срок 4 месяца был указан в договорах о техприсоединении ошибочно, фактически он составляет 1 год и  не истек, Омскэлектро не предпринимало никаких мер для изменения срока по договорам. Отрицает, что срок, указанный в договорах о техприсоединении - 4 месяца -  был определен по соглашению сторон.

Также представитель Омскэлектро пояснил об отсутствии каких-либо объективных причин для неисполнения Омскэлектро своих обязательств в срок 4 месяца со дня заключения договоров о техприсоединении энергопринимающих устройст гр.(К...), в том числе  указал  на  отсутствие   каких-либо  объективных причин, препятствовавших Омсклектро провести открытый запрос предложений   после заключения договоров с гр.(К...), в пределах 4-х месяцев со дня их заключения.

Поскольку Омскэлектро считает, что срок по договорам составляет 1 год, поэтому открытые запросы предложений были проведены, по мнению представителя ответчика, в пределах срока исполнения сетевой организацией своих обязательств.

В заседании Комиссии Омского УФАС России 13.08.2014 г. представитель ответчика пояснил, что в этот же день должно состояться заседание очередной комиссии по определению поставщика материалов, исполнителя работ, услуг и,  при поступлении заявки от участника, будет рассмотрен вопрос о заключении договора на строительство ЛЭП. На вопрос о возможности строительства ЛЭП силами Омскэлектро заявил, что такой вариант также будет рассмотрен в случае признания  несостоявшейся процедуры открытого запроса предложений, и  строительство ЛЭП  может быть осуществлено силами Омскэлектро  в срок 2 месяца.

Также представителем ответчика были представлены дополнительные письменные пояснения  от 13.08.2014 г. исх. № 10-01-08/  и  копии документов. В письменных пояснениях Омскэлектро, ссылаясь на пункты 8 и 16 Правил 861, указывает на  уточнение ответчиком расстояния от объектов заявителя до линии электропередач Омскэлектро и поясняет следующее. В соответствии с рабочей документацией, разработанной Омскэлектро, длина проектируемой трассы ВЛ-0,4 кВ от опоры № 21 до границ земельного участка составляет 282 метра (не по прямой). При этом, учитывая положения Правил № 861,  необходимо определять расстояние не от ближайшей опоры № 21 до границ участка, а от КТП-6189 по следующим основаниям. Существующая линия ВЛ-0,4 кВ находится   в Омскэлектро на техническом обслуживании согласно договору на обеспечение технической эксплуатации бесхозяйных объектов  № 4139/ТЭК от 29.12.2012 г., заключенного между Омскэлектро и Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска и, соответственно, по мнению Омскэлектро, не может являться  объектом электросетевого хозяйства сетевой организации, от которого измеряется расстояние в понимании пункта 8 Правил 861, так как не принадлежит сетевой организации, а расстояние от РУ-0,4 кВ, находящееся в КТП-6189 составляет 480 метров.

Из представленной ответчиком  в материалы дела  схемы расположения КТП-6189 и расстоянии до границ участка гр.(К...) следует, что это расстояние составляет 484 метра по прямой линии. Как пояснил Комиссии представитель Омскэлектро, запланировано строить линию электропередач до опоры № 21, то есть до ближайшей опоры по отношению к границам земельных участков, где  расположены энергопринимающие устройства заявителя.

С учетом изложенного, представитель Омскэлектро  настаивает на том, что срок по договорам фактически составляет 1 год, так как электросетевые объекты находятся на расстоянии более 300 метров, а  указанный в договорах срок 4 месяца, как уже было отмечено, отражает лишь типовой период исполнения в случае нахождения до 300 метров (на типовом бланке) и не может являться соглашением сторон по его изменению.

# Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям установлен Федеральным законом от 26.03.2003 N35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 № 861..

# В соответствии с абзацем 1 части 1статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

# Согласно абзацу 3 части 1статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

# В соответствии с абзацами 4, 7 части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила 861).

Обязанность сетевой организации выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения определена пунктом  3  Правил  технологического присоединения.

# В силу пункта 6  Правил 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами 861. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

## Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (п. 15 Правил 861).

Пункт 7 Правил  861 устанавливает процедуру технологического присоединения, начиная с подачи заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя (подпункт (а) пункта 7), заключения договора (подпункт (б) пункта 7),  выполнения сторонами договора мероприятий, предусмотренных договоров (подпункт «в» пункта 7), заканчивая составлением соответствующих актов после осуществления фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

В соответствии с пунктом 8 Правил 861, для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ  участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8 (1) настоящих Правил.

Пункт 16 Правил технологического присоединения  предусматривает требования к содержанию  существенных условий договора  об осуществлении технологического присоединения.  К таковым, в частности,  отнесены:

- перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по из выполнению (подпункт «а» пункта 16);

-  срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать сроки:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон (подпункт «б» пункта 16).

Пункт 18 Правил 861  предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

## а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование со смежными сетевыми организациями;

## б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

## г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями,

## и другие действия.

Правилами 861 не предусмотрена возможность продления срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, поскольку абзац 2 подпункта б) пункта 16 Правил 861 носит императивный характер и не может быть изменен по соглашению сторон.

Анализ  пунктов 3,6, 7, 16, 18 Правил технологического присоединения в совокупности позволяет сделать вывод о том, что сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя в установленный, в соответствии с Правилами 861, договором срок, который не подлежит продлению.

Комиссия Омского УФАС России, рассмотрев представленные в материалы дела № 04/38-14 письменные пояснения и документы, выслушав мнения заявителя, представителя ответчика, руководствуясь нормами действующего законодательства, установила следующее.

В действиях  территориальной сетевой  организации ОАО «Омскэлектро»  при осуществлении процедуры технологического присоединения энергопринимающих  устройств гр.(К...) к электрическим сетям Омскэлектро по вышеуказанными договорам о технологическом присоединении,  усматриваются признаки  нарушения  требований части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и  пунктов 3, 6, 7, подпунктов «а» и «б» пункта 16, подпунктов «б», «е» пункта 18 Правил технологического присоединения, что повлекло ущемление прав и законных интересов гр.(К...)

Комиссия отклоняет, как не основанные на нормах Закона об электроэнергетике, Правил 861 и противоречащие имеющимся в материалах дела № 04/38-14 доказательствам, доводы Омскэлектро о том, что:

- срок по договорам об осуществлении технологического присоединении № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года составляет 1 год и сетевая организация не нарушила требования действующего законодательства, поскольку срок исполнения обязательств еще не истек;

- расстояние от электрических сетей Омскэлектро  до границы земельных участков, на которых располагаются   объекты заявителя,  составляет более 300 метров, в связи с чем и срок исполнения сетевой организацией своих обязательств составляет 1 год;

- нельзя измерять указанное расстояние (в понимании пункта 8 Правил 861) от опоры № 21 КТП-6189, поскольку ВЛ 0,4 кВ ТП-6189 является бесхозяйным имуществом, переданным в Омскэлектро в  техническую эксплуатацию  по договору № 41139/ТЭК от 29.12.2012 г., заключенному с Департаментом имущественных отношений Администрации г.Омска;

- о проведении открытого запроса предложений  на право заключения договора на проведение работ по строительству ЛЭП (воздушная линия  0,4 кВ) от опоры № 21 КПТ-6189 до границ участка на объекте «Жилой дом, месторасположение установлено в 328 м ю.-з. относительно  дома по ул. 6-я Любинская,34 – в передах срока по договору (по мнению Омскэлектро, 1 год).

В части определения Омскэлектро  сроков по договорам, заключенным с гр. (К...),  а также определения расстояния от границ участков заявителя до объектов электросетевого хозяйства Омскэлектро, Комиссия Омского УФАС России отмечает следующее.

Правила технологического присоединения  содержат требования, которые должны соблюдаться сетевой организацией при определении сроков  исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении,  на стадии разработки проекта договора и его заключения.

Пунктам 5  договоров № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года, заключенных с гр.(К...), установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 месяца со дня заключения договора.

24.12.2013 года  - дата заключения договоров (согласно имеющейся на копиях договоров записи на оттиске штампа Омскэлектро о поступлении подписанных договоров в Омскэлектро).

Заявленная в договорах максимальная мощность энергопринимающих устройств гр.(К...) составляет 20 кВт.

Как уже было отмечено, подпункт «б» пункта 16 Правил 861  содержит императивное требование о том, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора,  не может превышать сроков, указанных в данном подпункте, с учетом заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств и расстояния  от электрических сетей сетевой организации до границ участка, на котором расположены объекты, подлежащие присоединению (не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности).

Так, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно такой срок составляет 4 месяца (абзац 1 подпункта «б» пункта 16 Правил 861) (при условии, если означенное выше расстояние не превышено).

В иных случаях, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее  670 кВт,  такой срок составляет 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения обстоятельств дела, учитывая, что расстояние в договорах № 12436/13 и  № 12437/13 от границ объектов заявителя до объектов электросетевого хозяйства Омскэлектро не указано, Комиссия Омского УФАС России в процессе рассмотрения дела № 04/38-14, объявив перерыв в заседании комиссии 08.08.2014 года,  предложила  лицам, участвующим в деле, дополнительно представить доводы и доказательства по данному вопросу.

Гр.(К...) при рассмотрении дела № 04/38-14, в том числе и на  заседании Комиссии Омского УФАС России 13.08.2014 года,  настаивала на ущемлении её интересов действиями Омскэлектро и на том, что указанный в договорах срок  выполнения мероприятий – 4 месяца, определенный  Омскэлектро в  договоре, соответствует Правилам 861, поскольку максимальная заявленная мощность  - 20 кВт, а расстояние от границ участков, до опоры № 21 Омскэлектро менее 300 метров. В подтверждение своей позиции в заседании комиссии 13.08.2014 года  гр.(К...) представила в материалы дела  распечатку с официального сайта Росреестра  на двух листах, в цветном изображении. На одном листе имеются отметки: «Трасса 6 любинская – Лист 2  pdf», «282 м по схеме Омскэлектро. 245 м фактически». Утверждает, что расстояние от опоры № 21 до границы её  земельного участка составляет менее 300 м. Представила в материалы дела фотографии жилых домов, опоры №21 и пояснила, что опора № 21 была установлена  ранее,  и находится на ближайшем расстоянии от границ её земельного участка. Считает, что между ней и Омскэлектро были заключены договоры в обычном порядке,   ни о каком «сокращении» срока по договору с 1 года до 4-х месяцев  не было и речи.  Договор был подписан сторонами без протоколов разногласий, заявителя данный срок устраивал. Омскэлектро не направляло гр.(К...) каких-либо документов (писем, проектов дополнительных соглашений) об изменении срока по договорам.

Из представленной ответчиком схемы следует, что расстояние по прямой линии от КТП-6189 до границы участка заявителя составляет 484 м, представитель Омскэлектро в заседании Комиссии настаивал на том, что от опоры № 21 замерять указанное расстояние нельзя, так как это будет противоречить пункту 8 Правил 861, учитывая, что КТП-6189 не является объектом электросетевого хозяйства Омскэлектро, а передано Обществу в техническую эксплуатацию, по вышеуказанному договору.

Комиссия принимает во внимание доводы заявителя и считает, что срок 4 месяца был определен Омскэлектро при заключении договоров правильно,  в соответствии с абзацем 1 подпункта «б» пункта 16 Правил 861, и  считает доводы Омскэлектро необоснованными в силу следующего.

Пунктом 8 Правил 861 определено, для целей настоящих Правил, понятие наименьшего расстояния от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства как минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линии электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию, в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 Правил 861, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию (пункт 8 в редакции Постановления Правительства РФ от 12.08.2013 №691).

Пунктом 7 ТУ  №12436/13 и ТУ № 12437/13 от 06.12.2013 года определена точка присоединения: «вновь построенной  ВЛИ-0,4 кВ КТП-6189».

Согласно подпункту 10.1 пункта 10 ТУ №12437/13, Омскэлектро выполняет мероприятия по  проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей Омскэлектро для электроснабжения объектов заявителя, а именно:

Строительство ЛЭП - 0,4 кВ от опоры № 21 КТП- 6189 до границ участка объекта (границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

Аналогичные обязательства определены и в подпункте 10.1 пункта 10 ТУ  №12436/13.

Также в  извещении о проведении открытого запроса предложений  Омскэлектро  указывает предмет договора: работы по строительству ЛЭП- 0,4 кВ от опоры № 21 КТП- 6189 до границ участка  на объекте заявителя  (извещение № 348 (348-0508-14) от  05.08.2014 г.).

Комиссия, учитывая положения пункта 8 Правил 861,  а также то обстоятельство, что   Омскэлектро в ТУ  № 12437/13 от 06.12.2013 года определило точки присоединения  на вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ КТП-6189, и приняло на себя обязательства по  проектированию и строительству ЛЭП - 0,4 кВ от опоры № 21 КТП- 6189 до границ участка объекта,  то есть  с использованием находящегося  у Омскэлектро в технической эксплуатации ТП-6189, отклоняет как необоснованные  доводы  Омскэлектро о том, что нельзя замерять наименьшее расстояние от объектов электросетевого хозяйства до границ участка заявителя, а именно  от  опоры № 21, так как  КТП- 6189, по мнению представителя ответчика, не является объектом электросетевого хозяйства Общества.

При этом Комиссия  принимает во внимание, что КТП- 6189 находится на наиболее удаленном расстоянии (более 300 м) от границ участка заявителя, по сравнению с расстоянием от опоры № 21 (менее 300 м).

Также Комиссия учитывает требования пункта 25 (1) Правил технологического присоединения о  том, что указанные в технических условиях точки присоединения не могут располагаться  далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (подпункт «а» пункта 25 (1) Правил 861).

Кроме этого, Комиссия отмечает, что в договорах о технологическом присоединении, заключенных с гр.(К...), Омскэлектро  указало лишь расстояние между объектами заявителя (жилыми домами), без «привязки» к объектам электросетевого хозяйства Омскэлектро.

Поскольку от расстояния, в понятии пункта 8 Правил 861, и заявленной мощности зависит  определение в договоре на технологическое присоединение срока выполнения  мероприятий по технологическому присоединении, императивно установленного пунктом 16 Правил 861,  а также учитывая, что срок по договору является его существенным условием,   Комиссия считает, что в договорах о технологическом присоединение  надлежит указывать означенное расстояние не только в количестве метров, но и по отношению к расстоянию от границ земельного участка, на котором располагаются (будут располагаться) объекты, подежащие присоединению,  до объектов электросетевого хозяйства Омскэлектро. Такая позиция Комиссии соответствует нормам Правил  861.

Комиссия отмечает, что в договорах, заключенных с гр. (К...),  срок 4 месяца  был определен Омскэлектро как одно из существенных условий договора  и, в соответствии с нормами Правил  861, не подлежит пересмотру.  В связи с чем  письменные пояснения Омскэлектро от 30.05.2014 г. исх. № 10-01-08/4802 (вх. № 5756 от 03.06.2014 г.), от 02.07.2014 г. исх. №  10-01-08/5823 (вх. № 6994 от 02.07.2014 г.) в части ссылок на то, что указанный в договорах срок 4 месяца «отражает лишь типовой период исполнения в случае нахождения до 300 метров (на типовом бланке)» несостоятельны.

Комиссия  отмечает, что позиция Омскэлектро, изложенная в письме  гр.(К...)  от 06.05.2014 г. исх. № 10-01-08/3735, в ответе на запрос Омского УФАС России  - письмо Омскэлектро от  27.05.2014 г. исх. № 10-01-08/4661 о том, что Омскэлектро при заключении договоров сократило срок с 1 года до 4-х месяцев, исходя из интересов заявителя,  не основана на  положениях норм  Правит технологического присоединения,  предусматривающих, как уже было указано выше, императивные требования к установлению срока при заключении договора, который не подлежит продлению. Данная позиция  ответчика свидетельствует о намерении оправдать допущенное нарушение срока исполнения сетевой организацией своих обязательств.

Даже в случае, если принять доводы Омскэлектро о  том, что означенное выше расстояние  превышает 300 метров, и  учесть  позицию Омскэлектро в письмах, где указано о сокращении срока до 4-х месяцев в интересах заявителя,  а в письме на имя гр.(К...) Омскэлектро сообщило ещё и о намерении, в случае судебных разбирательств, обратиться в суд с исковым заявлением  о внесении изменений в договоры в части увеличения срока выполнения мероприятий до 1 года, и что  подлежит применению иной абзац подпункта «б» пункта 16 Правил 861, а именно,  «иные случаи»: срок 1 год определяется для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт только при условии, «если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон», Комиссия обращает внимание на следующее.

Комиссия  отмечает, что в процессе рассмотрения дела № 04/38-14 установлено, что в проектах договоров, направленных Омскэлектро гр-ке (К...), изначально был определен срок – 4 месяца со дня заключения договора (пункт 5 договоров), также  гр.(К...) отрицает  факт  наличия  предложения  Омскэлектро   о применении «иного случая»,  предусмотренного   подпунктом «б» пункта 16 Правил 861,  об установлении более короткого срока по договору  (как указывает Омскэлектро,  о  «сокращении» срока по договорам с 1 года до 4-х месяцев).

Как уже было изложено выше,  договоры были подписаны без протоколов разногласий и в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих, что Омскэлектро  предлагало заявителю  применить  положения подпункта «б» пункта 16 Правил 861 об иных случаях установления срока по договору менее 1 года, по соглашению сторон.

Более того,  Омскэлектро  заявило  о сокращении срока по договору в письмах только по истечении сроков по договорам, в ответ на письменную претензию гр.(К...) и  в ответе на запрос антимонопольного органа  при проведении проверки по заявлению гр.(К...) в Омское УФАС России.

С учетом изложенного,  Комиссия, на основании  положений  Правил 861, принимает во внимание  доводы заявителя и,  основываясь на представленных в материалы дела доказательствах (в том числе свидетельствующих  об означенном  расстоянии менее 300 м.),  приходит к  выводу о том, что на момент заключения договоров  № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года  между сторонами  не обсуждался вопрос о   применении  положения,  предусмотренного подпунктом «б» пункта 16 Правил 861 об установлении более короткого срока по договорам (менее 1 года) по соглашению сторон.

При этом Комиссия  констатирует как  установленный факт  неисполнение ответчиком своих обязательств, предусмотрены  подпунктом 10.1 пункта 10 ТУ по договорам об осуществлении технологического присоединения, заключенным  с гр.(К...),  как  в установленный  срок 4 месяца со дня заключения договоров  ( с 24.12.2014 г.), так и на момент принятия решения по делу № 04/38-14.

Также Комиссией установлено, что проведение открытого запроса предложений на выполнение работ по строительству вышеуказанной ЛЭП (в целях выполнения  сетевой организацией своих обязательств, предусмотренных пунктом 10.1 ТУ  №12436/13 и ТУ № 12437/13 от 06.12.2013 года),  было начато после истечения сроков, установленных договорами об осуществлении технологического присоединения № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года, заключенными с гр.(К...) 24.12.2013 г.

Комиссия, учитывая  пояснения представителя ответчика  и представленные документы о проведении неоднократно открытого запроса предложений, о признании данной процедуры несостоявшейся в связи с тем, что ни одной заявки не поступило, обращает внимание на  непривлекательность условий выполнения заказа для организации-подрядчика, что, возможно, объясняет то обстоятельство, что  заявок не поступало.

Так, в  представленной копии документации о закупке  (извещение  о проведении открытого запроса предложений № 348 (348-0508-14) от 05.08.2014 г.)  в разделе I Общие положения указан срок выполнения работ: 3 квартал 2014 года; порядок расчета: в течение 6 месяцев после подписания актов выполненных работ в полном объеме.

При этом Омскэлектро, как пояснил в заседании Комиссии 13.08.2014 г. представитель Омскэлектро, имеет возможность осуществить строительство  ЛЭП (воздушной линии 0,4 кВ) от опоры № 21 КТП-6189 до границ участка на объекте заявителя, «своими силами».

Однако при этом Омскэлектро, нарушив установленный договорами срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктом 10.1 пункта 10 ТУ  по договорам, заключенным с гр.(К...), продолжает в течение длительного времени  предлагать непривлекательные условия выполнения заказа, неоднократно  проводя процедуру закупки, несмотря на возможность принять меры к устранению нарушения  антимонопольного законодательства и его последствий (построить ЛЭП силами Омскэлектро, учитывая нерезультативность проведения запросов открытых предложений).

Кроме изложенного, Комиссией в процессе рассмотрения дела установлено, что подготовка рабочей документации Омскэлектро на строительство ЛЭП (воздушная линия о,4 кВ) от опоры № 21 КПТ-6189 до границ участка, датированная 2014 годом (без указания даты), была завершена,  согласование с различными службами, организациями, начато в пределах установленного договорами срока. Однако данное согласование окончено по истечении 4-х месяцев со дня заключения договора, что подтверждает ненадлежащую организацию работы (несвоевременное начало подготовки данной документации, без «запаса времени» на её согласование в пределах срока по договорам). Так, департаментом городского хозяйства Администрации г.Омска документация была согласована 30 апреля 2014 г., при этом срок по договорам истек 24.04.2014 г.

Вышеизложенными действиями Омскэлектро, совершенными в нарушение требований статьи 26 Закона об электроэнергетике, Правил 861,  ущемляются  интересы гр.(К...)

Статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» деятельность на рынке услуг по передаче электрической энергии отнесена к числу сфер деятельности субъектов естественной монополии, в силу указанного Закона ОАО «Омскэлектро» является субъектом естественной монополии на рынке услуг по передаче электрической энергии, в связи с чем деятельность ОАО «Омскэлектро» подпадает также под ограничения Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», действия которого распространяются на отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности.

По основаниям части 5 статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» ОАО «Омскэлектро» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в границах г.Омска, охваченной присоединенными электрическими сетями ОАО «Омскэлектро».

Таким образом, Комиссией Омского УФАС России в процессе рассмотрения дела установлено:

- доминирующее положение сетевой организации ОАО «Омскэлектро» на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в границах г.Омска, охваченной присоединенными электрическими сетями ОАО «Омскэлектро»;

- нарушение сетевой организацией ОАО «Омскэлектро» требований  части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике,  пунктов  3, 6, 7, подпунктов «а» и «б» пункта 16, подпунктов «б», «е» пункта 18   Правил 861 при  определении срока по договорам № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года в соответствии с абзацем 1 подпункта «б» пункта 16 Правил 861, так и при условии, если принять доводы ответчика, при  определении Омскэлектро   срока по договору с учетом применения иных случаев, определенных подпунктом «б» пункта 16 Правил 861, а именно определения срока по договору менее 1 года, в пределах 4-х месяцев, в отсутствие инвестиционной программы для  сетевой организации, по соглашению сторон; невыполнение сетевой организацией своих обязательств в сроки, установленные договорами и ТУ (пункт 10.1 ТУ);

- ущемление интересов гр.(К...) допущенными Омскэлектро нарушениями норм Закона об электроэнергетике и Правил 861;

- подписание сторонами  договоров № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года без протоколов разногласий;

- ненаправление ОАО «Омскэлектро»  в адрес гр.(К...) предложения в письменной форме  об изменении срока по договорам № 12436/13 и  № 12437/13 с 4-х месяцев до 1 года;

- фактическое невыполнение Омскэлектро обязательств сетевой организации по строительству ЛЭП - 0,4 кВ от опоры № 21 КТП- 6189 до границ участка объектов заявителя, определенные пунктом 10.1 ТУ №12436/13 и ТУ № 12437/13 от 06.12.2013 года,   в установленный договорами № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года срок, при отсутствии объективных причин, препятствовавших Омскэлектро выполнить указанные обязательства, а также невыполнение указанных обязательств на момент принятия решения по настоящему делу;

- истечение 24.04.2014 года сроков выполнения  означенных обязательств Омскэлектро  по указанным договорам и ТУ;

- проведение открытого запроса предложений на выполнение работ по строительству вышеуказанной ЛЭП (в целях выполнения  сетевой организацией своих обязательств, предусмотренных пунктом 10.1 ТУ  №12436/13 и ТУ № 12437/13 от 06.12.2013 года),  после истечения сроков, установленных договорами об осуществлении технологического присоединения № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года, заключенными с гр.(К…) 24.12.2013 г.;

- завершение согласования рабочей документации  «Электроснабжение. Строительство ЛЭП (воздушная линия 0,4 кВ) от опоры № 21 КТП-6189 до границ участка. 091.14-0ЭС. 2014», разработанной Омскэлектро, с соответствующими органами и организациями (перечень указан на листе «Согласовано»)  30.04.2014 года, по окончании установленного договорами срока выполнения сетевой организацией своих обязательств;

- готовность Омскэлектро осуществить строительство ЛЭП  (воздушной линии 0,4 кВ) от опоры № 21 КТП-6189 до границ участка на объекте заявителя, «силами» Омскэлектро при условии признания несостоявшейся процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по строительству указанной ЛЭП;.

- поступление в Омскэлектро 11.08.2014 г. вх. № 4839 уведомления  о выполнении гр.(К...) своих обязательств по договорам № 12436/13 и  № 12437/13 от 06.12.2013 года.

Частью 1 статьи 10 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Учитывая наличие допущенных занимающим доминирующее положение ОАО «Омскэлектро» нарушений статьи 26 Закона об электроэнергетике, Правил 861 при осуществлении процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств гр.(К...) по договорам об осуществлении технологического присоединения  № 12436/13,  № 12437/13 от 06.12.2013 года, заключенным 24.12.2013 года,

руководствуясь частью 1 статьи 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 49, Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. На основании статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», части 5 статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» признать ОАО «Омскэлектро» занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии границах г.Омска, охваченной присоединенными электрическими сетями ОАО «Омскэлектро».

2. Признать  злоупотреблением доминирующим положением, нарушением части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия (бездействие)  ОАО «Омскэлектро», выразившиеся в нарушении требований части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N35-ФЗ  «Об электроэнергетике»,  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 № 861, путем неисполнения  обязательств  сетевой организации  в сроки, установленные  договорами об осуществлении технологического присоединения  от 06.12.2013 года № 12436/13 и № 12437/13 энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Омскэлектро», заключенным  с  гр.(К…), что повлекло  ущемление интересов гр.(К...)

3. Выдать  ОАО «Омскэлектро» предписание, в которое включить мероприятия, подлежащие выполнению:

3.1. Во исполнение положений  части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N35-ФЗ  «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 № 861, осуществить мероприятия по технологическому присоединению, определенные договорами об осуществлении технологического присоединения  от 06.12.2013 года № 12436/13 и № 12437/13, заключенными с гр.(К...), в течение двух месяцев со дня получения предписания.

4. Материалы дела № 04/38-14 передать уполномоченному должностному лицу Омского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении ОАО «Омскэлектро по признакам нарушения статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии                                                                                       (подпись, ф.и.о.)

Члены Комиссии                                                                                                    (подписи, ф.и.о.)

Решение  и  (или) предписание  антимонопольного органа могут  быть обжалованы  в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня  принятия решения или  выдачи предписания.